Ghid pentru utilizarea complexului aparat-program „Valoescan”.

(Versiunea software-ului: 5.5.5 2017)

| № | Secțiune | Стр. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Descrierea tehnologiei medicale | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Conectare la calculator | 12 |
| 3 | Prepararea pentru instalarea programului | 23 |
| 4 | Instalarea programului | 32 |
| 5 | Muncă cu programul | 37 |
| 6 | Adăugare / Ștergere a grupurilor de preparate | 249 |
| 7 | Eliminarea programului | 251 |
| 8 | Cerințe pentru dispozitive staționare și portative | 252 |
|  | Calculator |  |
| 9 | Posibilele defecțiuni | 254 |
| 10 | Secțiunea teoretică | 255 |

CONȚINUT

| 1. | Descrierea tehnologiei medicale | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Conectare la calculator | 12 |
| 2.1 | Configurarea calculatorului | 12 |
| 2.2 | Conectarea cheii electrone | 15 |
| 2.3 | Descrierea dispozitivelor periferice | 18 |
| 2.4 | Conectarea perifericilor la blocul de interfață | 19 |
| 2.5 | Conectarea blocului de interfață la calculator | 22 |
| 2.6 | Prepararea dispozitivului pentru funcționare | 22 |
| 3. | Prepararea pentru instalarea programului | 23 |
| 3.1 | Instalarea driverului cheie electronică | 23 |
| 3.2 | Instalarea driverului pentru dispozitiv USB sau USB | 25 |
|  | Legătură (Windows XP) |  |
| 3.3 | Instalarea driverului pentru dispozitiv USB sau USB | 27 |
|  | Legătură (Windows Vista, 7) |  |
| 3.4 | Instalarea driverului pentru dispozitiv USB sau USB | 31 |
|  | Legătură (Windows 8) |  |
| 4. | Instalarea programului | 32 |
| 4.1 | Începutul instalării | 32 |
| 4.2 | Alegeți directorul pentru instalare | 33 |
| 4.3 | Introducere Nume, Prenume, Regiune, Parolă | 34 |
| 4.4 | Copierea fișierelor | 35 |
| 4.5 | Finalizarea instalării | 35 |
| 5. | Muncă cu programul | 37 |
| 5.1 | Setări program | 37 |
| 5.1.1 | Setări sistem | 37 |
| 5.1.2 | Configurarea bazelor de date | 37 |
| 5.1.3 | Setări arhivă | 39 |
| 5.1.4 | Configurarea programului VALEO | 40 |
| 5.1.5 | Configurarea programului DSAM | 41 |
| 5.1.6 | Configurarea programului NTAK | 41 |
| 5.1.7 | Configurarea dispozitivului | 42 |
| 5.2 | Alegerea operatorului | 43 |
| 5.3 | Munca cu cartea de căutare a pacienților | 45 |
| 5.3.1 | Descrierea funcțiilor catalogului | 45 |
| 5.3.2 | Functii meniu în Carte de referință | 48 |
| 5.3.3 | Introducere noul pacient | 49 |
| 5.3.4 | Eliminarea cercetărilor, pacienților | 52 |
| 5.3.5 | Ritmul biologic | 53 |
| 5.3.6 | Comparare a pacienților | 70 |
| 5.4 | Programa VALOE | 72 |
| 5.4.1 | Prepararea pacientului pentru investigație | 72 |
| 5.4.2 | Pacientul a fost investigat | 75 |
| 5.4.3 | Selectarea și evaluarea punctelor | 87 |
| 5.4.4 | Interpretarea datelor rezultate | 87 |

| 5.4.5 | Testul Vegetativ Extern și Intern | 96 |
| --- | --- | --- |
| 5.4.6 | Prevedere (Compensare de frecvență) | 103 |
| 5.4.7 | Terapie cu biorezonanță în modul "BRT" | 104 |
| 5.4.8 | Analiza cuantică | 109 |
| 5.4.9 | Analiza spectrală | 117 |
| 5.4.10 | Imprimarea rezultatelor cercetării și a concluziei | 119 |
| 5.4.11 | Forma de încheiere recomandată ca | 121 |
|  | Standardele acceptate la nivel mondial pentru tehnologia Valeo |  |
| 5.4.12 | Exemplu clinic de secvență de analiză | 122 |
|  | Datele cercetării în secțiunea Valeo, versiunea 5.5.4 |  |
| 5.4.13 | Plan estimativ de desfășurare |  |

Cercetări și regimuri terapeutice de corectare

| 5.4.14 | Procesuri patologice | 125 |
| --- | --- | --- |
|  | Interpretare a datelor în caz de cancer |  |
| 5.4.15 | nouă formări | 128 |
|  | Carte de referință | 130 |
| 5.5 | Programa DSAM | 133 |
| 5.5.1 | Prepararea pacientului pentru investigație | 133 |
| 5.5.2 | Secvența de desfășurare a cercetării | 134 |

În secțiunea DSAM – Metrie

| 5.6 | Programa VRKG | 142 |
| --- | --- | --- |
| 5.6.1 | Prepararea pacientului pentru investigație | 142 |
| 5.6.2 | Pacientul a fost investigat | 142 |
| 5.6.3 | Interpretarea datelor obținute | 146 |
| 5.6.4 | Exemple clinice de interpretare a parametrilor | 160 |
|  | VRKG |  |
| 5.6.5 | Compararea a doi sau mai mult rezultate | 169 |
|  | Cercetări |  |
| 5.6.6 | Exemple clinice de cardioritmografie (VSR) | 172 |
| 5.6.7 | Exemple de cercetări | 174 |
| 5.7 | Analiza sângelui | 224 |
| 5.8 | Bioimpedanometrie | 234 |
| 5.8.1 | Secțiunea teoretică | 234 |
| 5.8.2 | Secțiunea practicală | 240 |
| 5.9 | Export/Import pacienți | 247 |
| 5.9.1 | Exportul pacienților | 247 |
| 5.9.2 | Import pacienților | 247 |
| 5.10 | Muncă cu arhiva pacienților | 248 |
| 5.10.1 | Trimiterea pacienților în arhivă | 248 |
| 5.10.2 | Extragerea pacienților din arhivă | 248 |
| 6. | Adăugare / Ștergere a grupurilor de preparate | 249 |
| 7 | Eliminarea programului | 251 |
| 8 | Cerințe pentru dispozitive staționare și portative | 252 |

Calculator

| 9 | Posibilele defecțiuni | 254 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Secțiunea teoretică | 255 |
| 10.1 | Teoria fundamentului funcțional- | 255 |
|  | Secțiuni de diagnosticare ale tehnologiei VALEO. |  |
| 10.2 | Istoria apariției și dezvoltării biorezonanței | 263 |
|  | Metode de diagnostic și terapie. INTRODUCERE. |  |
| 10.3 | Factors determining the presence of resonance effect in | 265 |
|  | Sistemă biologică. |  |
| 10.4 | Rezonanță biologică în medicină. | 267 |
| 10.5 | Diagnostica electro-punctură. | 267 |
| 10.6 | Terapii electropunctură. | 270 |
| 10.7 | Caracteristicile interacțiunii electromagnetic | 271 |
|  | Câmpuri în biosistemă. |  |
| 10.8 | Aplicația metodelor de impedanțometrie în contemporană | 271 |
|  | În practica medicală. |  |
| 10.9 | Valeo-Tehnologie (Anatomie vegetativă) | 276 |
|  | Fiziologică logotopie a organelor naturale). |  |
| 10.10 | Metria DCS (Diagonală Segmentară) | 277 |
|  | Amplitudometrie. |  |
| 10.11 | Măsurarea impedanței tisulului biologic în |  |

În condiții diferite de perturbareÎn instituții medicale cu utilizarea de complexe aparate-programă de destinare medicală

| 10.12 | Valo Scan. | 278 |
| --- | --- | --- |
|  | Baze biofizice medicale ale biologiei |  |
| 10.13 | Impedanță. | 281 |
|  | Unele funcții ale membranelor biologice. | 284 |
| 10.14 | Teoria membranară a excitației. | 290 |
| 10.15 | Radicali liberi. | 291 |
| 10.16 | Variacionala ritmocardiofiziologie. Fizioterapeutice | 294 |
|  | Proprietățile sistemului nervos vegetativ. |  |
| 10.17 | Regularea cardiacă. Automate |  |

Inimile și influența factorilor nervo-gumorală

| 10.18 | Functia nodului sinus. | 295 |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare practică a studiului variabilității |  |
| 10.19 | ritmul cardiac. | 296 |
|  | Metodele de cercetare ale VSR și standardele de măsurare. | 297 |
| 10.20 | Variacionala ritmocardiofiziografie. VRKF. | 299 |
| 10.21 | Baze științifice teoretice ale metodii de variație | 300 |
|  | ritmocardiografie. |  |
| 10.22 | **Câmpurile de aplicație principale ale metodii și indicațiile pentru** | 303 |
|  | Utilizarea sa. |  |
| 10.23 | Corelatii fizioterapeutice ale variabilității | 304 |
|  | ritmul cardiac. |  |
| 10.24 | Recomandări generale pentru utilizarea componentelor | 306 |
|  | ВСР. |  |
| 10.25 | Schimbări ale VSR, legate de diferite | 306 |
|  | Stări patologice. |  |
| 10.26 | Aplicația clinică a variabilității cardiace | 310 |
|  | ritm. |  |

| 10.27 | Perspectivile dezvoltării metodicii de măsurare | 311 |
| --- | --- | --- |
|  | Ritmocardiografie variabilă. |  |
| 10.28 | Possibilități clinice perspective | 312 |
|  | Folosiți. |  |
| 10.29 | Metode principale de analiză VSR. Statistice | 314 |
|  | Metode. |  |
| 10.30 | Metode geometrice. | 316 |
| 10.31 | Metode spectrale. | 317 |
| 10.32 | Correlaționarea ritmocardiofizografică | 319 |
|  | Scatertografie. |  |
| 10.33 | Histogramă (Variatională pulsogramă). | 321 |
| 10.34 | Rezerve funcționale de adaptare. | 322 |
| 10.35 | Caracteristici fractale ale ritmului inimii. | 322 |
| 10.36 | Analiza procesului de tranziție. Activă | 325 |
|  | Proba ortostatică. |  |
| 10.37 | Recomandări pentru interpretare practică |  |

Valori numerice ale indicilor de variație

| 10.38 | ritmocardiografie. | 329 |
| --- | --- | --- |
|  | Baze teoretice ale analizei termovascular |  |
| 10.39 | sânge. | 342 |
|  | Regula termoreglării. | 343 |
| 10.40 | Studiu al parametrilor din centrală hemodinamică |  |

Bazat pe model matematic de evaluare a indicilor electrofiziologici

| 10.41 | Metabolism și circulație sanguină. | 345 |
| --- | --- | --- |
|  | Problemele de regulație a circulației sanguine și |  |
| 10.42 | Dinamica hematică. | 347 |
|  | Scopul medical al dispozitivului "NTAK" |  |
| 10.43 | Analizor termovascular non-invaziv al sângelui. | 349 |
|  | Informatii despre domeniile de aplicare ale produsului. | 350 |
| 10.44 | Legături scurte către medicii existenți | 350 |

Surse literare.

| 10.45 | Concluție. | 355 |
| --- | --- | --- |